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システム名 バージョン
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第1版：202x年xx月xx日


1. はじめに
この適合性宣言書は、弊社システム名 バージョン（以下「システム名」）の「JAHIS生理検査データ交換規約Ver.3.2C」に対する適合性について記述します。

2. 参照文書
· JAHIS標準「生理検査データ交換規約Ver.3.2C」
· JAHIS標準「データ交換規約（共通編）Ver.1.3」
· HL7 V2.5　原文、日本語版、及び日本語訳見直し版

3. 実装モデル
システム名は、JAHIS標準「生理検査データ交換規約Ver.3.2C」で規定されている各種HL7メッセージを「LIS」のアクタをサポートします。
以降の4章および5章の記載例には、「LIS」のアクタをサポートするシステムを想定したメッセージ例を記載しています。システムがサポートするアクタに合わせて、適宜修正してください。


4. アプリケーション・エンティティの機能定義
システム名は、以下の機能を持ちます。
外部システムであるHISと接続することによって、以下の機能を持ちます。
· 遠隔アプリケーションに対して、TCP/IPによる接続を要求します。
· 患者情報照会メッセージを送信します。
· 生理検査依頼照会メッセージを送信します。
· 検査ステータス通知メッセージを送信します。

HISからの接続に応答することによって、以下の機能を持ちます。
· 遠隔アプリケーションからのTCP/IPによる接続要求を受諾します。
· 生理検査依頼メッセージを受信します。
· 生理検査結果照会メッセージを受信します。

Modalityからの接続に応答することによって、以下の機能を持ちます。
· 遠隔アプリケーションからのTCP/IPによる接続要求を受諾します。
· 生理検査依頼照会メッセージを受信します。
· 検査ステータス通知を受信します。
· 生理検査結果通知メッセージを受信します。
· データ保存確認メッセージを受信します。


5. 対象範囲
[bookmark: _Hlk68616695]JAHIS標準「生理検査データ交換規約Ver.3.2C」は下図「システム間情報伝達イメージ」の範囲を対象としており（実線矢印部が対象、破線矢印部は対象外）、本適合性宣言書の対象となるシステムを　   で示します。

また、取り扱うメッセージタイプおよびトリガイベントを「6. メッセージレベル仕様」に示します。

 ③患者情報照会
④生理検査依頼照会
⑤検査ステータス通知
⑥生理検査結果通知
HIS
（病院情報システム）

LIS
(生理検査情報システム）

①生理検査依頼
②患者情報更新
⑧生理検査結果照会
③患者情報照会
④生理検査依頼照会
⑤検査ステータス通知
⑥生理検査結果通知
⑦データ保存確認
③患者情報照会
⑥生理検査結果通知
⑦データ保存確認
Modality
(オーダ管理無)
Modality
(オーダ管理有)
⑥生理検査結果通知
⑦データ保存確認
Modality
(患者情報取扱無)

システム間情報伝達イメージ

上図　　　　　の位置は、システムがサポートするアクタに合わせて、適宜修正(移動)してください。



6. メッセージレベル仕様
アクタによるメッセージタイプおよびイベントタイプのサポートが、必須なのか、オプションなのかを「R/O」コラムに示す。
R	―	必須
O	―	オプション
－	―	非該当

「メッセージとトリガイベント」の表は、システムがサポートするアクタに合わせて、次頁以降の記載例から選択して作成してください。
1つのシステムで複数のアクタをサポートする場合、サポートするアクタ毎に「メッセージとトリガイベント」の表を記載してください。


＜「HIS」アクタをサポートするシステムの記載例です。＞
システム名は、JAHIS標準「生理検査データ交換規約Ver.3.2C」で定義されているメッセージに対し「HIS」として下表のような適合性を提供します。

メッセージとトリガイベント
	NO
	メッセージ定義
	メッセージ
タイプ
	トリガイベント
	イベントタイプ
	R/O
(HIS)
	適合性
(Y/N)

	
	
	
	
	
	
	

	①
	生理検査依頼
	OMG→
←ORG
	生理検査の依頼
	O19/O20
R19/R20
	R
	Y

	②
	患者情報更新
	ADT→
←ACK
	患者情報の更新
	A08
	O
	N

	③
	患者情報照会
	QBP→
←RSP
	患者基本情報の照会
	Q22/K22
	O
	N

	
	
	
	患者基本情報および
所在の照会
	ZV1/ZV2
	O
	N

	④
	生理検査依頼照会
	QBP→
←RSP
	生理検査依頼の照会
	ZS1/ZS2
	O
	Y

	⑤
	検査ステータス通知
	ORU→
←ACK
	検査ステータスの通知
	R01
	O
	Y

	⑥
	生理検査結果通知
	ORU→
←ACK
	生理検査結果の通知
	R01
	O
	N

	⑦
	データ保存確認
	QBP→
←RSP
	生理検査結果データの保存確認
	ZS3/ZS4
	－
	－

	⑧
	生理検査結果照会
	QRY→
←ORF
	生理検査結果の照会
	R02/R04
	O
	Y







＜「LIS」アクタをサポートするシステムの記載例です。＞
システム名は、JAHIS標準「生理検査データ交換規約Ver.3.2C」で定義されているメッセージに対し「LIS」として下表のような適合性を提供します。

メッセージとトリガイベント（HIS-LIS間）
	[bookmark: _Hlk77933357]NO
	メッセージ定義
	メッセージ
タイプ
	トリガイベント
	イベントタイプ
	R/O
(LIS)
	適合性
(Y/N)

	
	
	
	
	
	
	

	①
	生理検査依頼
	OMG→
←ORG
	生理検査の依頼
	O19/O20
R19/R20
	R
	Y

	②
	患者情報更新
	ADT→
←ACK
	患者情報の更新
	A08
	O
	N

	③
	患者情報照会
	QBP→
←RSP
	患者基本情報の照会
	Q22/K22
	O
	N

	
	
	
	患者基本情報および
所在の照会
	ZV1/ZV2
	O
	N

	④
	生理検査依頼照会
	QBP→
←RSP
	生理検査依頼の照会
	ZS1/ZS2
	O
	Y

	⑤
	検査ステータス通知
	ORU→
←ACK
	検査ステータスの通知
	R01
	O
	Y

	⑥
	生理検査結果通知
	ORU→
←ACK
	生理検査結果の通知
	R01
	O
	N

	⑦
	データ保存確認
	QBP→
←RSP
	生理検査結果データの保存確認
	ZS3/ZS4
	－
	－

	⑧
	生理検査結果照会
	QRY→
←ORF
	生理検査結果の照会
	R02/R04
	O
	Y



メッセージとトリガイベント（LIS-MOD間）
	NO
	メッセージ定義
	メッセージ
タイプ
	トリガイベント
	イベントタイプ
	R/O
(LIS)
	適合性
(Y/N)

	
	
	
	
	
	
	

	①
	生理検査依頼
	OMG→
←ORG
	生理検査の依頼
	O19/O20
R19/R20
	－
	－

	②
	患者情報更新
	ADT→
←ACK
	患者情報の更新
	A08
	－
	－

	③
	患者情報照会
	QBP→
←RSP
	患者基本情報の照会
	Q22/K22
	O
	N

	
	
	
	患者基本情報および
所在の照会
	ZV1/ZV2
	O
	N

	④
	生理検査依頼照会
	QBP→
←RSP
	生理検査依頼の照会
	ZS1/ZS2
	O
	Y

	⑤
	検査ステータス通知
	ORU→
←ACK
	検査ステータスの通知
	R01
	O
	Y

	⑥
	生理検査結果通知
	ORU→
←ACK
	生理検査結果の通知
	R01
	O
	Y

	⑦
	データ保存確認
	QBP→
←RSP
	生理検査結果データの保存確認
	ZS3/ZS4
	O
	Y

	⑧
	生理検査結果照会
	QRY→
←ORF
	生理検査結果の照会
	R02/R04
	－
	－






＜「MOD」アクタをサポートするシステムの記載例です。＞
システム名は、JAHIS標準「生理検査データ交換規約Ver.3.2C」で定義されているメッセージに対し「MOD」として下表のような適合性を提供します。

メッセージとトリガイベント
	NO
	メッセージ定義
	メッセージ
タイプ
	トリガイベント
	イベントタイプ
	R/O
(MOD)
	適合性
(Y/N)

	
	
	
	
	
	
	

	①
	生理検査依頼
	OMG→
←ORG
	生理検査の依頼
	O19/O20
R19/R20
	－
	－

	②
	患者情報更新
	ADT→
←ACK
	患者情報の更新
	A08
	－
	－

	③
	患者情報照会
	QBP→
←RSP
	患者基本情報の照会
	Q22/K22
	O
	N

	
	
	
	患者基本情報および
所在の照会
	ZV1/ZV2
	O
	N

	④
	生理検査依頼照会
	QBP→
←RSP
	生理検査依頼の照会
	ZS1/ZS2
	O
	Y

	⑤
	検査ステータス通知
	ORU→
←ACK
	検査ステータスの通知
	R01
	O
	Y

	⑥
	生理検査結果通知
	ORU→
←ACK
	生理検査結果の通知
	R01
	O
	Y

	⑦
	データ保存確認
	QBP→
←RSP
	生理検査結果データの保存確認
	ZS3/ZS4
	O
	Y

	⑧
	生理検査結果照会
	QRY→
←ORF
	生理検査結果の照会
	R02/R04
	－
	－





７．拡張仕様
システム独自の仕様を記載する章です。

＜システム独自の仕様が無い場合の記載例です。＞
システム名は、本章に記載する事項はありません。

＜システム独自の仕様を有する場合の記載例です。＞
システム名は、以下の拡張仕様を有します。
拡張仕様を記載
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