JAHIS標準適合性宣言書

(JAHIS生理検査データ交換規約Ver.3.2C)

システム名 バージョン

※この様式の赤字部分は対象システムの名称・説明等に置き換えてください。

※この様式の青字部分は書き方についての説明です。適合性宣言書の作成が完了したら削除してください。

ベンダー名

第1版：202x年xx月xx日

1. はじめに

この適合性宣言書は、弊社システム名 バージョン（以下「システム名」）の「JAHIS生理検査データ交換規約Ver.3.2C」に対する適合性について記述します。

2. 参照文書

- JAHIS標準「生理検査データ交換規約Ver.3.2C」

- JAHIS標準「データ交換規約（共通編）Ver.1.3」

- HL7 V2.5　原文、日本語版、及び日本語訳見直し版

3. 実装モデル

システム名は、JAHIS標準「生理検査データ交換規約Ver.3.2C」で規定されている各種HL7メッセージを「LIS」のアクタをサポートします。

以降の4章および5章の記載例には、「LIS」のアクタをサポートするシステムを想定したメッセージ例を記載しています。システムがサポートするアクタに合わせて、適宜修正してください。

4. アプリケーション・エンティティの機能定義

システム名は、以下の機能を持ちます。

外部システムであるHISと接続することによって、以下の機能を持ちます。

- 遠隔アプリケーションに対して、TCP/IPによる接続を要求します。

- 患者情報照会メッセージを送信します。

- 生理検査依頼照会メッセージを送信します。

- 検査ステータス通知メッセージを送信します。

HISからの接続に応答することによって、以下の機能を持ちます。

- 遠隔アプリケーションからのTCP/IPによる接続要求を受諾します。

- 生理検査依頼メッセージを受信します。

- 生理検査結果照会メッセージを受信します。

Modalityからの接続に応答することによって、以下の機能を持ちます。

- 遠隔アプリケーションからのTCP/IPによる接続要求を受諾します。

- 生理検査依頼照会メッセージを受信します。

- 検査ステータス通知を受信します。

- 生理検査結果通知メッセージを受信します。

- データ保存確認メッセージを受信します。

5. 対象範囲

JAHIS標準「生理検査データ交換規約Ver.3.2C」は下図「システム間情報伝達イメージ」の範囲を対象としており（実線矢印部が対象、破線矢印部は対象外）、本適合性宣言書の対象となるシステムを　   で示します。

また、取り扱うメッセージタイプおよびトリガイベントを「6. メッセージレベル仕様」に示します。

③患者情報照会

④生理検査依頼照会

⑤検査ステータス通知

⑥生理検査結果通知

HIS

（病院情報システム）

LIS

(生理検査情報システム）

①生理検査依頼

②患者情報更新

⑧生理検査結果照会

③患者情報照会

④生理検査依頼照会

⑤検査ステータス通知

⑥生理検査結果通知

⑦データ保存確認

③患者情報照会

⑥生理検査結果通知

⑦データ保存確認

Modality

(オーダ管理無)

Modality

(オーダ管理有)

⑥生理検査結果通知

⑦データ保存確認

Modality

(患者情報取扱無)

システム間情報伝達イメージ

上図　　　　　の位置は、システムがサポートするアクタに合わせて、適宜修正(移動)してください。

6. メッセージレベル仕様

アクタによるメッセージタイプおよびイベントタイプのサポートが、必須なのか、オプションなのかを「R/O」コラムに示す。

R	―	必須

O	―	オプション

－	―	非該当

「メッセージとトリガイベント」の表は、システムがサポートするアクタに合わせて、次頁以降の記載例から選択して作成してください。

1つのシステムで複数のアクタをサポートする場合、サポートするアクタ毎に「メッセージとトリガイベント」の表を記載してください。

＜「HIS」アクタをサポートするシステムの記載例です。＞

システム名は、JAHIS標準「生理検査データ交換規約Ver.3.2C」で定義されているメッセージに対し「HIS」として下表のような適合性を提供します。

メッセージとトリガイベント

| NO | メッセージ定義 | メッセージ タイプ | トリガイベント | イベントタイプ | R/O (HIS) | 適合性 (Y/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 生理検査依頼 | OMG→ ←ORG | 生理検査の依頼 | O19/O20 R19/R20 | R | Y |
| ② | 患者情報更新 | ADT→ ←ACK | 患者情報の更新 | A08 | O | N |
| ③ | 患者情報照会 | QBP→ ←RSP | 患者基本情報の照会 | Q22/K22 | O | N |
|  |  |  | 患者基本情報および 所在の照会 | ZV1/ZV2 | O | N |
| ④ | 生理検査依頼照会 | QBP→ ←RSP | 生理検査依頼の照会 | ZS1/ZS2 | O | Y |
| ⑤ | 検査ステータス通知 | ORU→ ←ACK | 検査ステータスの通知 | R01 | O | Y |
| ⑥ | 生理検査結果通知 | ORU→ ←ACK | 生理検査結果の通知 | R01 | O | N |
| ⑦ | データ保存確認 | QBP→ ←RSP | 生理検査結果データの保存確認 | ZS3/ZS4 | － | － |
| ⑧ | 生理検査結果照会 | QRY→ ←ORF | 生理検査結果の照会 | R02/R04 | O | Y |

＜「LIS」アクタをサポートするシステムの記載例です。＞

システム名は、JAHIS標準「生理検査データ交換規約Ver.3.2C」で定義されているメッセージに対し「LIS」として下表のような適合性を提供します。

メッセージとトリガイベント（HIS-LIS間）

| NO | メッセージ定義 | メッセージ タイプ | トリガイベント | イベントタイプ | R/O (LIS) | 適合性 (Y/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 生理検査依頼 | OMG→ ←ORG | 生理検査の依頼 | O19/O20 R19/R20 | R | Y |
| ② | 患者情報更新 | ADT→ ←ACK | 患者情報の更新 | A08 | O | N |
| ③ | 患者情報照会 | QBP→ ←RSP | 患者基本情報の照会 | Q22/K22 | O | N |
|  |  |  | 患者基本情報および 所在の照会 | ZV1/ZV2 | O | N |
| ④ | 生理検査依頼照会 | QBP→ ←RSP | 生理検査依頼の照会 | ZS1/ZS2 | O | Y |
| ⑤ | 検査ステータス通知 | ORU→ ←ACK | 検査ステータスの通知 | R01 | O | Y |
| ⑥ | 生理検査結果通知 | ORU→ ←ACK | 生理検査結果の通知 | R01 | O | N |
| ⑦ | データ保存確認 | QBP→ ←RSP | 生理検査結果データの保存確認 | ZS3/ZS4 | － | － |
| ⑧ | 生理検査結果照会 | QRY→ ←ORF | 生理検査結果の照会 | R02/R04 | O | Y |

メッセージとトリガイベント（LIS-MOD間）

| NO | メッセージ定義 | メッセージ タイプ | トリガイベント | イベントタイプ | R/O (LIS) | 適合性 (Y/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 生理検査依頼 | OMG→ ←ORG | 生理検査の依頼 | O19/O20 R19/R20 | － | － |
| ② | 患者情報更新 | ADT→ ←ACK | 患者情報の更新 | A08 | － | － |
| ③ | 患者情報照会 | QBP→ ←RSP | 患者基本情報の照会 | Q22/K22 | O | N |
|  |  |  | 患者基本情報および 所在の照会 | ZV1/ZV2 | O | N |
| ④ | 生理検査依頼照会 | QBP→ ←RSP | 生理検査依頼の照会 | ZS1/ZS2 | O | Y |
| ⑤ | 検査ステータス通知 | ORU→ ←ACK | 検査ステータスの通知 | R01 | O | Y |
| ⑥ | 生理検査結果通知 | ORU→ ←ACK | 生理検査結果の通知 | R01 | O | Y |
| ⑦ | データ保存確認 | QBP→ ←RSP | 生理検査結果データの保存確認 | ZS3/ZS4 | O | Y |
| ⑧ | 生理検査結果照会 | QRY→ ←ORF | 生理検査結果の照会 | R02/R04 | － | － |

＜「MOD」アクタをサポートするシステムの記載例です。＞

システム名は、JAHIS標準「生理検査データ交換規約Ver.3.2C」で定義されているメッセージに対し「MOD」として下表のような適合性を提供します。

メッセージとトリガイベント

| NO | メッセージ定義 | メッセージ タイプ | トリガイベント | イベントタイプ | R/O (MOD) | 適合性 (Y/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 生理検査依頼 | OMG→ ←ORG | 生理検査の依頼 | O19/O20 R19/R20 | － | － |
| ② | 患者情報更新 | ADT→ ←ACK | 患者情報の更新 | A08 | － | － |
| ③ | 患者情報照会 | QBP→ ←RSP | 患者基本情報の照会 | Q22/K22 | O | N |
|  |  |  | 患者基本情報および 所在の照会 | ZV1/ZV2 | O | N |
| ④ | 生理検査依頼照会 | QBP→ ←RSP | 生理検査依頼の照会 | ZS1/ZS2 | O | Y |
| ⑤ | 検査ステータス通知 | ORU→ ←ACK | 検査ステータスの通知 | R01 | O | Y |
| ⑥ | 生理検査結果通知 | ORU→ ←ACK | 生理検査結果の通知 | R01 | O | Y |
| ⑦ | データ保存確認 | QBP→ ←RSP | 生理検査結果データの保存確認 | ZS3/ZS4 | O | Y |
| ⑧ | 生理検査結果照会 | QRY→ ←ORF | 生理検査結果の照会 | R02/R04 | － | － |

７．拡張仕様

システム独自の仕様を記載する章です。

＜システム独自の仕様が無い場合の記載例です。＞

システム名は、本章に記載する事項はありません。

＜システム独自の仕様を有する場合の記載例です。＞

システム名は、以下の拡張仕様を有します。

拡張仕様を記載