JAHIS標準適合性宣言書

(JAHIS放射線データ交換規約Ver.3.2C)

システム名 バージョン

※この様式の赤字部分は対象システムの名称・説明等に置き換えてください。

※この様式の青字部分は書き方についての説明です。適合性宣言書の作成が完了したら削除してください。

ベンダー名

第1版：202x年xx月xx日

- はじめに

この適合性宣言書は、弊社システム名 バージョン（以下「システム名」）のJAHIS標準「放射線データ交換規約Ver.3.2C」に対する適合性について記述します。

- 参照文書

- JAHIS標準「放射線データ交換規約Ver.3.2C」

- JAHIS標準「データ交換規約（共通編）Ver.1.3」

- HL7 V2.5原文、日本語版、及び日本語訳見直し版

- 実装モデル

システム名は、JAHIS標準「放射線データ交換規約Ver.3.2C」で規定されている各種HL7メッセージを、「HIS」のアクタをサポートします。

以降の4章および5章の記載例には、「HIS」のアクタをサポートするシステムを想定したメッセージ例を記載しています。システムがサポートするアクタに合わせて、適宜修正してください。

4.	アプリケーション・エンティティの機能定義

システム名は、以下の機能を持ちます。

外部システムであるRISと接続することによって、以下の機能を持ちます。

  - 遠隔アプリケーションに対して、TCP/IPによる接続を要求します。

  - 患者情報通知メッセージを送信します。

  - 内放射線検査依頼メッセージを送信します。

  - 放射線検査結果照会を送信します。

外部システムであるRISからの接続に応答することによって、以下の機能を持ちます。

- 遠隔アプリケーションからの、TCP/IPによる接続要求を受諾します。

- 患者到着通知メッセージを受信します。

- 検査実施通知メッセージを受信します。

- 放射線検査依頼照会を受信します。

- それぞれの接続において、受信したメッセージの内容をシステムに取り込みます。

5.	対象範囲

JAHIS標準「放射線データ交換規約Ver.3.2C」は下図「システム間情報伝達イメージ」の範囲を対象としており（実線矢印部が対象、破線矢印部は対象外）、本適合性宣言書の対象となるシステムを        で示します。

また、取り扱うメッセージタイプおよびトリガイベントを「6. メッセージレベル仕様」に示します。

ＲＩＳ

ＰＡＣＳ

②患者情報通知

④放射線検査依頼

⑤放射線検査結果
照会

ＨＩＳ

画像状態など

ＲＥＰＯＲＴ

②患者情報通知

④放射線検査通知

①患者基本属性照会

③放射線検査依頼
照会

⑥患者到着通知

⑦放射線検査実施
報告

②患者情報通知

④放射線検査通知

ＭＯＤＡＬＩＴＹ

レポート状態など

検査情報

患者情報など

システム間情報伝達イメージ

上図　　　　　の位置は、システムがサポートするアクタに合わせて、適宜修正(移動)してください。

6.	メッセージレベル仕様

アクタによるメッセージタイプおよびイベントタイプのサポートが、必須なのか、オプションなのかを「R/O」コラムに示す。

R	―	必須

O	―	オプション。②患者情報通知については、IHEの統合プロファイルであるPAM（Patient Administration Management）が必須としているトリガイベントを「O*」で示しており、将来的にサポートすることが強く期待されている。

－	―	非該当

「メッセージとトリガイベント」の表は、システムがサポートするアクタに合わせて、次頁以降の記載例から選択して作成してください。

1つのシステムで複数のアクタをサポートする場合、サポートするアクタ毎に「メッセージとトリガイベント」の表を記載してください。

＜「HIS」アクタをサポートするシステムの記載例です。＞

システム名は、JAHIS標準「放射線データ交換規約Ver.3.2C」で定義されているメッセージに対し、「HIS」アクタとして下表のような適合性を提供します。

メッセージとトリガイベント

| メッセージ定義 | メッセージ タイプ | トリガイベント | イベント タイプ | R/O (HIS) | 適合性 (Y/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①患者基本属性照会 | QBP→ ←RSP | 患者基本属性の照会／応答 | Q22/K22 | O | N |
|  |  | 患者基本情報の所在の問合せ | ZV1/ZV2 | O | N |
| ②患者情報通知 | ADT→ ←ACK | 入院／来院の通知 | A01 | O* | N |
|  |  | 患者転送 | A02 | O* | N |
|  |  | 退院／来院終了 | A03 | O* | N |
|  |  | 患者の登録 | A04 | O* | N |
|  |  | 入院予約 | A05 | O* | N |
|  |  | 外来・入院変更 | A06 | O* | N |
|  |  | 入院・外来変更 | A07 | O* | N |
|  |  | 患者情報の更新 | A08 | R | Y |
|  |  | 入院／来院の通知（A01）の取消 | A11 | O* | N |
|  |  | 患者転送（A02）の取消 | A12 | O* | N |
|  |  | 退院／来院終了（A03）の取消 | A13 | O* | N |
|  |  | 患者の外出・外泊開始 | A21 | O* | N |
|  |  | 患者の帰院 | A22 | O* | N |
|  |  | 患者情報の関連付け | A24 | O | N |
|  |  | 個人情報の追加 | A28 | O* | N |
|  |  | 個人情報の更新 | A31 | O* | N |
|  |  | 患者情報の関連付けの解除 | A37 | O | N |
|  |  | 入院予約の取消 | A38 | O* | N |
|  |  | 患者情報のマージIDリスト | A40 | O | N |
|  |  | 患者IDリストの変更 | A47 | O* | N |
|  |  | 患者の外出・外泊開始（A21）の取消 | A52 | O | N |
|  |  | 患者の帰院（A22）の取消 | A53 | O | N |
|  |  | 担当医の変更を通知 | A54 | O* | N |
|  |  | 副作用情報の更新 | A60 | O | N |
| ③放射線検査依頼 （HIS－RIS） | OMG→ ←ORG | 放射線検査の依頼 | O19/O20 | R | Y |
| ④放射線検査通知 （RIS－PACS/REPORT） | OMI→ ←ORI | 放射線検査・プロシージャ情報の通知 | O23/O24 | － | － |
| ⑤放射線検査結果照会 | QRY→ ←ORF | 放射線検査結果の照会 | R02/ R04 | O | N |
| ⑥患者到着通知 （RIS－HIS） | OMG→ ←ORG | 患者の到着通知 | O19/O20 | R | Y |
| ⑦放射線検査実施報告 （RIS－HIS） | ORU→ ←ACK | 放射線検査の実施報告 | R01 | R | Y |

＜「RIS」アクタをサポートするシステムの記載例です。＞

システム名は、JAHIS標準「放射線データ交換規約Ver.3.2C」で定義されているメッセージに対し、「RIS」アクタとして下表のような適合性を提供します。

メッセージとトリガイベント

| メッセージ定義 | メッセージ タイプ | トリガイベント | イベント タイプ | R/O (RIS) | 適合性 (Y/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①患者基本属性照会 | QBP→ ←RSP | 患者基本属性の照会／応答 | Q22/K22 | O | N |
|  |  | 患者基本情報の所在の問合せ | ZV1/ZV2 | O | N |
| ②患者情報通知 | ADT→ ←ACK | 入院／来院の通知 | A01 | O* | N |
|  |  | 患者転送 | A02 | O* | N |
|  |  | 退院／来院終了 | A03 | O* | N |
|  |  | 患者の登録 | A04 | O* | N |
|  |  | 入院予約 | A05 | O* | N |
|  |  | 外来・入院変更 | A06 | O* | N |
|  |  | 入院・外来変更 | A07 | O* | N |
|  |  | 患者情報の更新 | A08 | R | Y |
|  |  | 入院／来院の通知（A01）の取消 | A11 | O* | N |
|  |  | 患者転送（A02）の取消 | A12 | O* | N |
|  |  | 退院／来院終了（A03）の取消 | A13 | O* | N |
|  |  | 患者の外出・外泊開始 | A21 | O* | N |
|  |  | 患者の帰院 | A22 | O* | N |
|  |  | 患者情報の関連付け | A24 | O | N |
|  |  | 個人情報の追加 | A28 | O* | N |
|  |  | 個人情報の更新 | A31 | O* | N |
|  |  | 患者情報の関連付けの解除 | A37 | O | N |
|  |  | 入院予約の取消 | A38 | O* | N |
|  |  | 患者情報のマージIDリスト | A40 | O | N |
|  |  | 患者IDリストの変更 | A47 | O* | N |
|  |  | 患者の外出・外泊開始（A21）の取消 | A52 | O | N |
|  |  | 患者の帰院（A22）の取消 | A53 | O | N |
|  |  | 担当医の変更を通知 | A54 | O* | N |
|  |  | 副作用情報の更新 | A60 | O | N |
| ③放射線検査依頼 （HIS－RIS） | OMG→ ←ORG | 放射線検査の依頼 | O19/O20 | R | Y |
| ④放射線検査通知 （RIS－PACS/REPORT） | OMI→ ←ORI | 放射線検査・プロシージャ情報の通知 | O23/O24 | R | Y |
| ⑤放射線検査結果照会 | QRY→ ←ORF | 放射線検査結果の照会 | R02/ R04 | O | N |
| ⑥患者到着通知 （RIS－HIS） | OMG→ ←ORG | 患者の到着通知 | O19/O20 | R | Y |
| ⑦放射線検査実施報告 （RIS－HIS） | ORU→ ←ACK | 放射線検査の実施報告 | R01 | R | Y |

＜「PACS」あるいは「 REPORT」アクタをサポートするシステムの記載例です。＞

システム名は、JAHIS標準「放射線データ交換規約Ver.3.2C」で定義されているメッセージに対し、「PACS」／「REPORT」アクタとして下表のような適合性を提供します。

メッセージとトリガイベント

| メッセージ定義 | メッセージ タイプ | トリガイベント | イベント タイプ | R/O (PACS) | 適合性 (Y/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①患者基本属性照会 | QBP→ ←RSP | 患者基本属性の照会／応答 | Q22/K22 | － | － |
|  |  | 患者基本情報の所在の問合せ | ZV1/ZV2 | － | － |
| ②患者情報通知 | ADT→ ←ACK | 入院／来院の通知 | A01 | O* | N |
|  |  | 患者転送 | A02 | O* | N |
|  |  | 退院／来院終了 | A03 | O* | N |
|  |  | 患者の登録 | A04 | O* | N |
|  |  | 入院予約 | A05 | O* | N |
|  |  | 外来・入院変更 | A06 | O* | N |
|  |  | 入院・外来変更 | A07 | O* | N |
|  |  | 患者情報の更新 | A08 | R | Y |
|  |  | 入院／来院の通知（A01）の取消 | A11 | O* | N |
|  |  | 患者転送（A02）の取消 | A12 | O* | N |
|  |  | 退院／来院終了（A03）の取消 | A13 | O* | N |
|  |  | 患者の外出・外泊開始 | A21 | O* | N |
|  |  | 患者の帰院 | A22 | O* | N |
|  |  | 患者情報の関連付け | A24 | O | N |
|  |  | 個人情報の追加 | A28 | O* | N |
|  |  | 個人情報の更新 | A31 | O* | N |
|  |  | 患者情報の関連付けの解除 | A37 | O | N |
|  |  | 入院予約の取消 | A38 | O* | N |
|  |  | 患者情報のマージIDリスト | A40 | O | N |
|  |  | 患者IDリストの変更 | A47 | O* | N |
|  |  | 患者の外出・外泊開始（A21）の取消 | A52 | O | N |
|  |  | 患者の帰院（A22）の取消 | A53 | O | N |
|  |  | 担当医の変更を通知 | A54 | O* | N |
|  |  | 副作用情報の更新 | A60 | O | N |
| ③放射線検査依頼 （HIS－RIS） | OMG→ ←ORG | 放射線検査の依頼 | O19/O20 | － | － |
| ④放射線検査通知 （RIS－PACS/REPORT） | OMI→ ←ORI | 放射線検査・プロシージャ情報の通知 | O23/O24 | R | Y |
| ⑤放射線検査結果照会 | QRY→ ←ORF | 放射線検査結果の照会 | R02/ R04 | － | － |
| ⑥患者到着通知 （RIS－HIS） | OMG→ ←ORG | 患者の到着通知 | O19/O20 | － | － |
| ⑦放射線検査実施報告 （RIS－HIS） | ORU→ ←ACK | 放射線検査の実施報告 | R01 | － | － |

7.	拡張仕様

システム独自の仕様を記載する章です。

＜システム独自の仕様が無い場合の記載例です。＞

システム名は、本章に記載する事項はありません。

＜システム独自の仕様を有する場合の記載例です。＞

システム名は、放射線検査依頼メッセージのORC-1の値が「PA」のORCセグメントに続くOBXセグメントにより、以下の検査付随情報を送信します。

| データ項目 | OBX-2 | OBX-3 | OBX-5 | OBX-6 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依頼病名 | ST | 0001^依頼病名^99ZSM | <依頼病名> | なし |  |
| 検査目的 | ST | 0002^検査目的^99ZSM | <検査目的> | なし |  |
| 依頼コメント | ST | 0003^依頼コメント^99ZSM | <依頼コメント> | なし |  |

例：	OBX|1|ST|0001^依頼病名^99ZSM||肺がんの疑い||||||F<cr>

OBX|2|ST|0002^検査目的^99ZSM||スクリーニング||||||F<cr>

OBX|3|ST|0003^依頼コメント^99ZSM||右肺上葉部を2mm厚で||||||F<cr>